| Импортные конденсаторы серий CBB-65 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц. Применяются в частности как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре. Выпускаются на напряжения 450 и 630V AC. |  |
| --- | --- |
| Мы поставляем "пусковые" конденсаторы CBB-65 ёмкостью от 5 мкФ до 150 мкФ. При необходимости использовать конденсатор бoльшей ёмкости для мощного электромотора Вы можете соединить несколько конденсаторов параллельно (ёмкости суммируются). Допуск конденсаторов по ёмкости как правило составляет +/- 5%. |  |
| Таблица CBB65. 5uF; 630V; 40x55. 6uF; 630V; 40x55. 8uF; 450V; 40x55. 10uF; 450V; 50x55. 15uF; 630V; 50X70. 20uF; 450V; 50X70. 20uF; 630V; 50X70. 25uF; 450V; 50X100. 30uF; 450V; 50x100. 35uF; 450V; 50x100. 35uF; 630V; 50x100. 40uF; 450V; 50x100. 45uF; 450V; 50X125. 60uF; 450V; 50X125. 65uF; 450V; 50X125. 80uF; 450V; 50X125. 85uF; 450V; 50X125. 90uF; 450V; 50X125. 95uF; 450V; 50X125. 110uF; 450V; 50X125. 130uF; 450V; 50X125. 140uF; 450V; 50X125. 150uF; 450V; 50X125. |  |