| Импортные конденсаторы серий CBB-60 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50/60Гц. Применяются в частности как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока, а также в бытовых светильниках и другой электросетевой аппаратуре. Выпускаются на напряжения 450 и 630V AC. Являются аналогами отечественных конденсаторов К78-17. |  |
| --- | --- |
| Мы поставляем "пусковые" конденсаторы CBB-60 ёмкостью от 3 мкФ до 150 мкФ. При необходимости использовать конденсатор бoльшей ёмкости для мощного электромотора Вы можете соединить несколько конденсаторов параллельно (ёмкости суммируются). Допуск конденсаторов по ёмкости как правило составляет +/- 5%. |  |
| Таблица CBB60. 5uF; 450V; (К78-17); 34X60. 6uF; 630V; (К78-17); 32X60. 10uF; 630V; (К78-17); 42X70. 15uF; 450V; (К78-17); 42X70. 20uF; 630V; (К78-17); 42X80. 25uF; 630V; (К78-17); 42X80. 30uF; 450V; (К78-17); 45X90. 30uF; 630V; (К78-17); 45x90. 40uF; 450V; (К78-17); 45x90. 40uF; 630V; (К78-17); 45x90. 45uF; 450V; (К78-17); 50x100. 50uF; 630V; (К78-17); 50x100. 55uF; 630V; (К78-17); 50X100. 60uF; 630V; (К78-17); 50x100. |  |